## sheet1
海丰县城污水处理厂
数据类型：日数据 行业：其他 监控点：海丰县城污水处理厂废水总排口 时间：2024-10-01 00:00:00 至 2024-12-31 23:59:59
监控时间 | 工况标记 |  | 流量 |  |  | pH | [5 empty] | 化学需氧量(毫克/升) | [6 empty] | 氨氮(毫克/升) | [6 empty] | 总氮(毫克/升) | [6 empty] | 总磷(毫克/升) | [6 empty] | 水温(摄氏度)
| 自动 | 人工 | 累计流量(立方米) | 设备标记 |  | 监测值 |  |  | 标准值 | 设备标记 |  | 上报值 |  |  |  |  | 修正值 |  | 上报值 |  |  |  |  | 修正值 |  | 上报值 |  |  |  |  | 修正值 |  | 上报值 |  |  |  |  | 修正值 |  | 监测值 |  |  | 设备标记
|  |  |  | 自动 | 人工 | 最小值 | 平均值 | 最大值 |  | 自动 | 人工 | 浓度 | 标准值 | 排放量(千克) | 设备标记 |  | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度 | 标准值 | 排放量(千克) | 设备标记 |  | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度 | 标准值 | 排放量(千克) | 设备标记 |  | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度 | 标准值 | 排放量(千克) | 设备标记 |  | 浓度 | 排放量(千克) | 最小值 | 平均值 | 最大值 | 自动 | 人工
[15 empty] | 自动 | 人工 | [5 empty] | 自动 | 人工 | [5 empty] | 自动 | 人工 | [5 empty] | 自动 | 人工
2024-10-01 | -- | -- | 77373.75 | -- | -- | 6.428 | 6.52 | 6.612 | 6-9 | -- | -- | 15.687 | 40 | 1213.927 | -- | -- | -- | -- | 0.597 | 5 | 46.234 | -- | -- | -- | -- | 8.489 | 15 | 656.797 | -- | -- | -- | -- | 0.196 | 0.5 | 15.176 | -- | -- | -- | -- | 29.276 | 29.571 | 29.758 | -- | --
2024-10-02 | -- | -- | 78641.554 | -- | -- | 6.384 | 6.477 | 6.577 | 6-9 | -- | -- | 15.665 | 40 | 1229.809 | -- | -- | -- | -- | 0.528 | 5 | 41.443 | -- | -- | -- | -- | 8.97 | 15 | 706.383 | -- | -- | -- | -- | 0.21 | 0.5 | 16.572 | -- | -- | -- | -- | 28.543 | 29.08 | 29.335 | -- | --
2024-10-03 | -- | -- | 79280.445 | -- | -- | 6.335 | 6.426 | 7.714 | 6-9 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 16.248 | 40 | 1289.582 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 773.986 | 0.681 | 5 | 54.035 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 31.714 | 10.003 | 15 | 792.933 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 523.161 | 0.206 | 0.5 | 16.367 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 9.873 | 27.908 | 28.281 | 28.578 | -- | --
2024-10-04 | -- | -- | 78968.726 | -- | -- | 6.27 | 6.39 | 6.479 | 6-9 | -- | -- | 12.597 | 40 | 992.981 | -- | -- | -- | -- | 0.598 | 5 | 47.159 | -- | -- | -- | -- | 10.195 | 15 | 805.509 | -- | -- | -- | -- | 0.224 | 0.5 | 17.75 | -- | -- | -- | -- | 27.724 | 28.041 | 28.472 | -- | --
2024-10-05 | -- | -- | 77886.859 | -- | -- | 6.29 | 6.372 | 6.435 | 6-9 | -- | -- | 13.314 | 40 | 1037.382 | -- | -- | -- | -- | 0.601 | 5 | 46.798 | -- | -- | -- | -- | 10.301 | 15 | 802.099 | -- | -- | -- | -- | 0.234 | 0.5 | 18.269 | -- | -- | -- | -- | 27.904 | 28.264 | 28.653 | -- | --
2024-10-06 | -- | -- | 78234.156 | -- | -- | 6.27 | 6.396 | 6.489 | 6-9 | -- | -- | 14.361 | 40 | 1121.637 | -- | -- | -- | -- | 0.578 | 5 | 45.163 | -- | -- | -- | -- | 9.824 | 15 | 768.839 | -- | -- | -- | -- | 0.248 | 0.5 | 19.487 | -- | -- | -- | -- | 28.296 | 28.796 | 29.264 | -- | --
2024-10-07 | -- | -- | 76261.625 | -- | -- | 6.28 | 6.375 | 6.464 | 6-9 | -- | -- | 14.719 | 40 | 1126.489 | -- | -- | -- | -- | 0.581 | 5 | 44.359 | -- | -- | -- | -- | 9.513 | 15 | 724.603 | -- | -- | -- | -- | 0.256 | 0.5 | 19.522 | -- | -- | -- | -- | 28.813 | 29.262 | 29.754 | -- | --
2024-10-08 | -- | -- | 71628.078 | -- | -- | 6.116 | 6.405 | 7.692 | 6-9 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 18.532 | 40 | 1305.809 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 871.517 | 0.553 | 5 | 39.43 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 26.839 | 8.954 | 15 | 641.226 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 429.798 | 0.244 | 0.5 | 17.631 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 11.447 | 28.096 | 29.261 | 29.339 | -- | --
2024-10-09 | -- | -- | 65122.07 | -- | -- | 6.28 | 6.479 | 6.695 | 6-9 | -- | -- | 18.73 | 40 | 1219.433 | -- | -- | -- | -- | 0.48 | 5 | 29.503 | -- | -- | -- | -- | 7.364 | 15 | 468.755 | -- | -- | -- | -- | 0.239 | 0.5 | 15.914 | -- | -- | -- | -- | 28.563 | 28.863 | 29.088 | -- | --
2024-10-10 | -- | -- | 51489.359 | -- | -- | 6.162 | 6.378 | 6.613 | 6-9 | -- | -- | 12.464 | 40 | 653.605 | -- | -- | -- | -- | 0.438 | 5 | 23.717 | -- | -- | -- | -- | 7.257 | 15 | 379.311 | -- | -- | -- | -- | 0.184 | 0.5 | 9.478 | -- | -- | -- | -- | 28.273 | 28.578 | 29.08 | -- | --
2024-10-11 | -- | -- | 45502.308 | -- | -- | 6.177 | 6.304 | 6.481 | 6-9 | -- | -- | 11.345 | 40 | 514.467 | -- | -- | -- | -- | 0.368 | 5 | 16.743 | -- | -- | -- | -- | 7.51 | 15 | 342.174 | -- | -- | -- | -- | 0.183 | 0.5 | 8.329 | -- | -- | -- | -- | 28.261 | 28.504 | 28.825 | -- | --
2024-10-12 | -- | -- | 44877.492 | -- | -- | 6.385 | 6.519 | 6.623 | 6-9 | -- | -- | 18.212 | 40 | 815.56 | -- | -- | -- | -- | 0.349 | 5 | 15.661 | -- | -- | -- | -- | 7.031 | 15 | 315.166 | -- | -- | -- | -- | 0.221 | 0.5 | 9.915 | -- | -- | -- | -- | 28.229 | 28.601 | 29.084 | -- | --
2024-10-13 | -- | -- | 43914.859 | -- | -- | 6.429 | 6.534 | 6.609 | 6-9 | -- | -- | 16.369 | 40 | 717.9 | -- | -- | -- | -- | 0.27 | 5 | 11.89 | -- | -- | -- | -- | 7.147 | 15 | 313.902 | -- | -- | -- | -- | 0.193 | 0.5 | 8.49 | -- | -- | -- | -- | 28.3 | 28.712 | 29.154 | -- | --
2024-10-14 | -- | -- | 44045.292 | -- | -- | 6.42 | 6.516 | 6.598 | 6-9 | -- | -- | 15.611 | 40 | 686.877 | -- | -- | -- | -- | 0.331 | 5 | 14.586 | -- | -- | -- | -- | 7.661 | 15 | 337.286 | -- | -- | -- | -- | 0.215 | 0.5 | 9.484 | -- | -- | -- | -- | 28.516 | 28.986 | 29.574 | -- | --
2024-10-15 | -- | -- | 48463.71 | -- | -- | 5.2493 | 6.543 | 7.729 | 6-9 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 15.47 | 40 | 748.927 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 524.559 | 0.366 | 5 | 17.341 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 13.918 | 8.407 | 15 | 405.881 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 287.699 | 0.236 | 0.5 | 11.739 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 8.404 | 28.633 | 29.246 | 29.762 | -- | --
2024-10-16 | -- | -- | 71054.078 | -- | -- | 6.384 | 6.56 | 6.768 | 6-9 | -- | -- | 20.332 | 40 | 1411.676 | -- | -- | -- | -- | 0.592 | 5 | 40.52 | -- | -- | -- | -- | 8.425 | 15 | 595.733 | -- | -- | -- | -- | 0.294 | 0.5 | 21.135 | -- | -- | -- | -- | 28.81 | 29.31 | 29.656 | -- | --
2024-10-17 | -- | -- | 73492.039 | -- | -- | 6.429 | 6.509 | 6.612 | 6-9 | -- | -- | 18.815 | 40 | 1376.289 | -- | -- | -- | -- | 0.637 | 5 | 46.515 | -- | -- | -- | -- | 8.775 | 15 | 644.694 | -- | -- | -- | -- | 0.287 | 0.5 | 21.144 | -- | -- | -- | -- | 29.096 | 29.361 | 29.762 | -- | --
2024-10-18 | -- | -- | 72849.351 | -- | -- | 6.434 | 6.555 | 6.649 | 6-9 | -- | -- | 18.272 | 40 | 1329.996 | -- | -- | -- | -- | 0.688 | 5 | 50.111 | -- | -- | -- | -- | 8.236 | 15 | 600.073 | -- | -- | -- | -- | 0.293 | 0.5 | 21.409 | -- | -- | -- | -- | 29.1 | 29.451 | 29.836 | -- | --
2024-10-19 | -- | -- | 72995.539 | -- | -- | 6.454 | 6.545 | 6.634 | 6-9 | -- | -- | 18.168 | 40 | 1324.204 | -- | -- | -- | -- | 0.778 | 5 | 56.6 | -- | -- | -- | -- | 8.237 | 15 | 601.489 | -- | -- | -- | -- | 0.323 | 0.5 | 23.666 | -- | -- | -- | -- | 29.296 | 29.694 | 30.123 | -- | --
2024-10-20 | -- | -- | 73480.226 | -- | -- | 6.454 | 6.557 | 6.649 | 6-9 | -- | -- | 18.788 | 40 | 1373.452 | -- | -- | -- | -- | 0.738 | 5 | 53.993 | -- | -- | -- | -- | 8.366 | 15 | 614.903 | -- | -- | -- | -- | 0.366 | 0.5 | 26.954 | -- | -- | -- | -- | 29.527 | 29.708 | 29.84 | -- | --
2024-10-21 | -- | -- | 75791.703 | -- | -- | 6.433 | 6.536 | 6.623 | 6-9 | -- | -- | 18.607 | 40 | 1406.606 | -- | -- | -- | -- | 0.826 | 5 | 62.655 | -- | -- | -- | -- | 8.499 | 15 | 644.361 | -- | -- | -- | -- | 0.357 | 0.5 | 27.115 | -- | -- | -- | -- | 29.252 | 29.54 | 29.836 | -- | --
2024-10-22 | -- | -- | 75151.367 | -- | -- | 6.453 | 6.546 | 6.634 | 6-9 | -- | -- | 18.358 | 40 | 1383.433 | -- | -- | -- | -- | 0.79 | 5 | 59.379 | -- | -- | -- | -- | 8.157 | 15 | 612.559 | -- | -- | -- | -- | 0.361 | 0.5 | 27.138 | -- | -- | -- | -- | 29.068 | 29.359 | 29.762 | -- | --
2024-10-23([其他数据缺失或无效]：我司委托汕头市森蓝环保科技有限公司为海丰县城污水处理厂出水在线监控系统的运维单位。10月23日9:00至10:00因第三方运维人员对出水在线仪器进行月度标样比对，导致出水在线总磷、总氮、COD、氨氮、pH等数据异常，完成比对工作后恢复正常。) | -- | -- | 75518.757 | -- | -- | 4.1175 | 6.549 | 7.6 | 6-9 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 21.287 | 40 | 1606.378 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 918.808 | 0.824 | 5 | 62.288 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 30.778 | 9.324 | 15 | 704.932 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 416.519 | 0.352 | 0.5 | 26.629 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 16.758 | 28.135 | 28.831 | 29.154 | -- | --
2024-10-24 | -- | -- | 77048.937 | -- | -- | 6.577 | 6.675 | 6.768 | 6-9 | -- | -- | 18.34 | 40 | 1409.523 | -- | -- | -- | -- | 0.538 | 5 | 41.41 | -- | -- | -- | -- | 8.334 | 15 | 642.644 | -- | -- | -- | -- | 0.352 | 0.5 | 27.15 | -- | -- | -- | -- | 27.438 | 27.969 | 28.359 | -- | --
2024-10-25 | -- | -- | 79676.507 | -- | -- | 6.612 | 6.691 | 6.768 | 6-9 | -- | -- | 19.391 | 40 | 1537.891 | -- | -- | -- | -- | 0.562 | 5 | 44.704 | -- | -- | -- | -- | 8.906 | 15 | 709.801 | -- | -- | -- | -- | 0.36 | 0.5 | 28.777 | -- | -- | -- | -- | 27.093 | 27.331 | 27.677 | -- | --
2024-10-26 | -- | -- | 77025.296 | -- | -- | 6.684 | 6.76 | 6.819 | 6-9 | -- | -- | 18.782 | 40 | 1447.483 | -- | -- | -- | -- | 0.696 | 5 | 53.629 | -- | -- | -- | -- | 8.5 | 15 | 654.816 | -- | -- | -- | -- | 0.413 | 0.5 | 31.852 | -- | -- | -- | -- | 26.932 | 27.17 | 27.492 | -- | --
2024-10-27([其他数据缺失或无效]：我司委托汕头市森蓝环保科技有限公司为海丰县城污水处理厂出水在线监控系统的运维单位。10月27日9：00至10:44因出水在线总磷进水样时抽取到异物，导致数据异常，经第三方运维人员清洗并校正仪器后恢复正常。) | -- | -- | 77318.968 | -- | -- | 6.694 | 6.779 | 6.851 | 6-9 | -- | -- | 21.091 | 40 | 1626.162 | -- | -- | -- | -- | 0.892 | 5 | 69.009 | -- | -- | -- | -- | 9.063 | 15 | 701.055 | -- | -- | -- | -- | 0.356 | 0.5 | 27.508 | -- | 故障 - 采样环节掺杂 | 0.345 | 24.48 | 27.042 | 27.483 | 27.967 | -- | --
2024-10-28 | -- | -- | 71947.226 | -- | -- | 6.597 | 6.705 | 6.814 | 6-9 | -- | -- | 17.509 | 40 | 1272.598 | -- | -- | -- | -- | 0.977 | 5 | 70.774 | -- | -- | -- | -- | 9.753 | 15 | 700.38 | -- | -- | -- | -- | 0.347 | 0.5 | 24.93 | -- | -- | -- | -- | 27.438 | 27.665 | 27.963 | -- | --
2024-10-29 | -- | -- | 65180.96 | -- | -- | 6.116 | 6.537 | 7.644 | 6-9 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 15.629 | 40 | 1018.809 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 697.32 | 0.798 | 5 | 52.013 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 33.825 | 9.498 | 15 | 619.083 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 414.812 | 0.296 | 0.5 | 19.34 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 13.064 | 27.281 | 27.57 | 27.857 | -- | --
2024-10-30 | -- | -- | 67124.859 | -- | -- | 6.335 | 6.429 | 6.541 | 6-9 | -- | -- | 16.581 | 40 | 1103.255 | -- | -- | -- | -- | 0.92 | 5 | 61.481 | -- | -- | -- | -- | 9.828 | 15 | 661.789 | -- | -- | -- | -- | 0.327 | 0.5 | 21.957 | -- | -- | -- | -- | 27.234 | 27.536 | 27.857 | -- | --
2024-10-31 | -- | -- | 71552.101 | -- | -- | 6.418 | 6.493 | 6.597 | 6-9 | -- | -- | 18.921 | 40 | 1347.632 | -- | -- | -- | -- | 1.042 | 5 | 74.304 | -- | -- | -- | -- | 10.191 | 15 | 729.567 | -- | -- | -- | -- | 0.239 | 0.5 | 17.101 | -- | -- | -- | -- | 27.101 | 27.449 | 27.853 | -- | --
2024-11-01([其他数据缺失或无效]：我司委托汕头市森蓝环保科技有限公司为海丰县城污水处理厂出水在线监控系统的运维单位。11月1日5:00出水在线COD监测仪在测量过程中因抽取到异物，导致数据异常，经第三方运维人员清洗并校正仪器后恢复正常。,[其他数据缺失或无效]：我司委托汕头市森蓝环保科技有限公司为海丰县城污水处理厂出水在线监控系统的运维单位。11月1日9:00出水在线COD监测仪在测量过程中因抽取到异物，导致数据异常，经第三方运维人员清洗并校正仪器后恢复正常。) | -- | -- | 65577.015 | -- | -- | 6.464 | 6.639 | 6.784 | 6-9 | -- | -- | 23.194 | 40 | 1506.699 | -- | 故障 - 采样环节掺杂>故障 - 采样环节掺杂 | 21.392 | 1301.193 | 0.992 | 5 | 65.335 | -- | -- | -- | -- | 9.78 | 15 | 644.008 | -- | -- | -- | -- | 0.25 | 0.5 | 16.686 | -- | -- | -- | -- | 27.046 | 27.313 | 27.786 | -- | --
2024-11-02 | -- | -- | 54723.789 | -- | -- | 6.504 | 6.705 | 6.907 | 6-9 | -- | -- | 24.43 | 40 | 1322.044 | -- | -- | -- | -- | 0.776 | 5 | 41.013 | -- | -- | -- | -- | 8.873 | 15 | 488.246 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 8.88 | 378.434 | 0.218 | 0.5 | 12.153 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 0.222 | 9.465 | 26.771 | 27.098 | 27.496 | -- | --
2024-11-03 | -- | -- | 55173.695 | -- | -- | 6.526 | 6.678 | 6.813 | 6-9 | -- | -- | 24.28 | 40 | 1302.048 | -- | -- | -- | -- | 0.85 | 5 | 45.155 | -- | -- | -- | -- | 8.885 | 15 | 489.012 | -- | -- | -- | -- | 0.242 | 0.5 | 13.703 | -- | -- | -- | -- | 26.846 | 27.188 | 27.606 | -- | --
2024-11-04 | -- | -- | 53133.078 | -- | -- | 6.463 | 6.664 | 6.814 | 6-9 | -- | -- | 24.255 | 40 | 1273.885 | -- | -- | -- | -- | 0.859 | 5 | 43.698 | -- | -- | -- | -- | 8.919 | 15 | 469.339 | -- | -- | -- | -- | 0.251 | 0.5 | 13.525 | -- | -- | -- | -- | 27.077 | 27.41 | 27.853 | -- | --
2024-11-05 | -- | -- | 48198.585 | -- | -- | 5.9286 | 6.431 | 7.829 | 6-9 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 24.643 | 40 | 1167.263 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 718.464 | 0.855 | 5 | 41.399 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 27.481 | 9.262 | 15 | 445.387 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 274.091 | 0.137 | 0.5 | 6.648 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 3.956 | 27.269 | 27.578 | 27.963 | -- | --
2024-11-06([其他数据缺失或无效]：我司委托汕头市森蓝环保科技有限公司为海丰县城污水处理厂出水在线监控系统的运维单位。11月6日9:00至10:00出水在线COD监测仪在测量过程中因抽取到异物，导致数据异常，经第三方运维人员清洗并校正仪器后恢复正常。) | -- | -- | 41748.585 | -- | -- | 6.324 | 6.47 | 6.608 | 6-9 | -- | -- | 24.848 | 40 | 1039.622 | -- | 故障 - 采样环节掺杂 | 24.052 | 916.812 | 1.105 | 5 | 46.117 | -- | -- | -- | -- | 9.584 | 15 | 400.041 | -- | -- | -- | -- | 0.157 | 0.5 | 6.494 | -- | -- | -- | -- | 27.297 | 27.596 | 27.861 | -- | --
2024-11-07 | -- | -- | 38197.257 | -- | -- | 6.301 | 6.462 | 6.608 | 6-9 | -- | -- | 24.542 | 40 | 920.248 | -- | -- | -- | -- | 0.812 | 5 | 30.979 | -- | -- | -- | -- | 8.126 | 15 | 308.332 | -- | -- | -- | -- | 0.064 | 0.5 | 2.397 | -- | -- | -- | -- | 27.108 | 27.336 | 27.602 | -- | --
2024-11-08([其他数据缺失或无效]：我司委托汕头市森蓝环保科技有限公司为海丰县城污水处理厂出水在线监控系统的运维单位。11月8日9:00出水在线COD监测仪在测量过程中因抽取到异物，导致数据异常，经第三方运维人员清洗并校正仪器后恢复正常。) | -- | -- | 36355.617 | -- | -- | 6.499 | 6.63 | 6.722 | 6-9 | -- | -- | 25.366 | 40 | 907.442 | -- | 故障 - 采样环节掺杂 | 24.341 | 850.034 | 0.775 | 5 | 28.163 | -- | -- | -- | -- | 7.098 | 15 | 259.966 | -- | -- | -- | -- | 0.083 | 0.5 | 3.006 | -- | -- | -- | -- | 26.614 | 26.961 | 27.277 | -- | --
2024-11-09 | -- | -- | 35257.382 | -- | -- | 6.597 | 6.665 | 6.746 | 6-9 | -- | -- | 19.152 | 40 | 672.341 | -- | -- | -- | -- | 0.439 | 5 | 14.9 | -- | -- | -- | -- | 6.631 | 15 | 231.34 | -- | -- | -- | -- | 0.096 | 0.5 | 3.37 | -- | -- | -- | -- | 26.571 | 26.797 | 26.995 | -- | --
2024-11-10 | -- | -- | 49067.941 | -- | -- | 6.499 | 6.637 | 6.766 | 6-9 | -- | -- | 19.019 | 40 | 957.697 | -- | -- | -- | -- | 0.354 | 5 | 15.677 | -- | -- | -- | -- | 5.93 | 15 | 278.132 | -- | -- | -- | -- | 0.11 | 0.5 | 5.497 | -- | -- | -- | -- | 26.564 | 26.73 | 26.854 | -- | --
2024-11-11 | -- | -- | 52483.191 | -- | -- | 6.429 | 6.562 | 6.681 | 6-9 | -- | -- | 17.45 | 40 | 918.226 | -- | -- | -- | -- | 0.369 | 5 | 17.691 | -- | -- | -- | -- | 7.506 | 15 | 383.539 | -- | -- | -- | -- | 0.129 | 0.5 | 6.83 | -- | -- | -- | -- | 26.552 | 26.854 | 27.171 | -- | --
2024-11-12 | -- | -- | 57293.066 | -- | -- | 6.369 | 6.548 | 6.706 | 6-9 | -- | -- | 16.74 | 40 | 936.405 | -- | -- | -- | -- | 0.389 | 5 | 19.282 | -- | -- | -- | -- | 7.328 | 15 | 400.453 | -- | -- | -- | -- | 0.126 | 0.5 | 7.236 | -- | -- | -- | -- | 26.622 | 27.038 | 27.492 | -- | --
2024-11-13 | -- | -- | 50238.738 | -- | -- | 4.4702 | 6.504 | 7.625 | 6-9 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 19.171 | 40 | 939.11 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 453.5 | 0.381 | 5 | 16.811 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 10.703 | 7.649 | 15 | 381.315 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 181.216 | 0.154 | 0.5 | 7.828 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 3.613 | 26.799 | 27.137 | 27.285 | -- | --
2024-11-14 | -- | -- | 57803.457 | -- | -- | 6.334 | 6.474 | 6.613 | 6-9 | -- | -- | 17.813 | 40 | 1020.57 | -- | -- | -- | -- | 0.426 | 5 | 21.675 | -- | -- | -- | -- | 7.209 | 15 | 412.064 | -- | -- | -- | -- | 0.16 | 0.5 | 9.482 | -- | -- | -- | -- | 26.834 | 27.089 | 27.281 | -- | --
2024-11-15 | -- | -- | 57134.035 | -- | -- | 6.34 | 6.522 | 6.649 | 6-9 | -- | -- | 18.781 | 40 | 1069.557 | -- | -- | -- | -- | 0.503 | 5 | 27.052 | -- | -- | -- | -- | 7.28 | 15 | 405.741 | -- | -- | -- | -- | 0.152 | 0.5 | 8.691 | -- | -- | -- | -- | 26.795 | 27.084 | 27.496 | -- | --
2024-11-16 | -- | -- | 61192.953 | -- | -- | 6.419 | 6.585 | 6.695 | 6-9 | -- | -- | 19.939 | 40 | 1202.126 | -- | -- | -- | -- | 0.578 | 5 | 32.991 | -- | -- | -- | -- | 7.907 | 15 | 474.397 | -- | -- | -- | -- | 0.171 | 0.5 | 10.53 | -- | -- | -- | -- | 26.975 | 27.322 | 27.677 | -- | --
2024-11-17 | -- | -- | 66250.476 | -- | -- | 6.561 | 6.649 | 6.781 | 6-9 | -- | -- | 18.152 | 40 | 1199.262 | -- | -- | -- | -- | 0.639 | 5 | 41.713 | -- | -- | -- | -- | 8.936 | 15 | 592.429 | -- | -- | -- | -- | 0.198 | 0.5 | 13.172 | -- | -- | -- | -- | 27.218 | 27.483 | 27.849 | -- | --
2024-11-18 | -- | -- | 69790.531 | -- | -- | 6.499 | 6.665 | 6.794 | 6-9 | -- | -- | 16.558 | 40 | 1145.596 | -- | -- | -- | -- | 0.606 | 5 | 41.915 | -- | -- | -- | -- | 8.958 | 15 | 627.253 | -- | -- | -- | -- | 0.235 | 0.5 | 16.559 | -- | -- | -- | -- | 27.081 | 27.3 | 27.496 | -- | --
2024-11-19([其他数据缺失或无效]：我司委托汕头市森蓝环保科技有限公司为海丰县城污水处理厂出水在线监控系统的运维单位。11月19日16:00应贵局要求，第三方运维人员对出水在线仪器进行盲样测试，导致出水在线数据异常，完成测试后恢复正常。) | -- | -- | 60680.871 | -- | -- | 6.092 | 6.66 | 7.644 | 6-9 | -- | -- | 20.806 | 40 | 1308.442 | -- | 核查比对 - 监管部门开展核查比对 | 17.975 | 873.778 | 0.786 | 5 | 50.323 | -- | 核查比对 - 监管部门开展核查比对 | 0.639 | 31.135 | 8.728 | 15 | 526.901 | -- | 核查比对 - 监管部门开展核查比对 | 9 | 437.54 | 0.242 | 0.5 | 14.951 | -- | 核查比对 - 监管部门开展核查比对 | 0.215 | 10.485 | 23.643 | 26.689 | 27.171 | -- | --
2024-11-20 | -- | -- | 42667.445 | -- | -- | 6.68 | 6.759 | 6.829 | 6-9 | -- | -- | 25.938 | 40 | 1135.454 | -- | -- | -- | -- | 0.52 | 5 | 22.046 | -- | -- | -- | -- | 7.575 | 15 | 322.189 | -- | -- | -- | -- | 0.234 | 0.5 | 10.097 | -- | -- | -- | -- | 25.619 | 25.997 | 26.383 | -- | --
2024-11-21 | -- | -- | 51865.218 | -- | -- | 6.541 | 6.751 | 6.839 | 6-9 | -- | -- | 17.743 | 40 | 932.02 | -- | -- | -- | -- | 0.384 | 5 | 18.237 | -- | -- | -- | -- | 6.431 | 15 | 321.927 | -- | -- | -- | -- | 0.184 | 0.5 | 9.67 | -- | -- | -- | -- | 24.8 | 25.217 | 25.701 | -- | --
2024-11-22 | -- | -- | 62783.558 | -- | -- | 6.608 | 6.753 | 6.854 | 6-9 | -- | -- | 19.267 | 40 | 1219.925 | -- | -- | -- | -- | 0.533 | 5 | 33.995 | -- | -- | -- | -- | 7.784 | 15 | 484.007 | -- | -- | -- | -- | 0.228 | 0.5 | 14.491 | -- | -- | -- | -- | 24.463 | 24.769 | 25.172 | -- | --
2024-11-23 | -- | -- | 48189.085 | -- | -- | 6.649 | 6.771 | 6.849 | 6-9 | -- | -- | 20.812 | 40 | 988.736 | -- | -- | -- | -- | 0.448 | 5 | 19.292 | -- | -- | -- | -- | 7.665 | 15 | 354.011 | -- | -- | -- | -- | 0.177 | 0.5 | 8.499 | -- | -- | -- | -- | 24.282 | 24.563 | 24.851 | -- | --
2024-11-24 | -- | -- | 48316.703 | -- | -- | 6.607 | 6.8 | 6.919 | 6-9 | -- | -- | 23.265 | 40 | 1118.327 | -- | -- | -- | -- | 0.221 | 5 | 10.081 | -- | -- | -- | -- | 7.565 | 15 | 361.677 | -- | -- | -- | -- | 0.204 | 0.5 | 9.889 | -- | -- | -- | -- | 24.388 | 24.594 | 24.741 | -- | --
2024-11-25 | -- | -- | 36305.804 | -- | -- | 6.669 | 6.727 | 6.813 | 6-9 | -- | -- | 24.519 | 40 | 904.586 | -- | -- | -- | -- | 0.127 | 5 | 4.789 | -- | -- | -- | -- | 7.532 | 15 | 272.748 | -- | -- | -- | -- | 0.163 | 0.5 | 5.938 | -- | -- | -- | -- | 24.353 | 24.697 | 25.023 | -- | --
2024-11-26([其他数据缺失或无效]：我司委托汕头市森蓝环保科技有限公司为海丰县城污水处理厂出水在线监控系统的运维单位。11月26日9：00起第三方运维公司人员对出水在线仪器进行标样比对检测和核查标液，期间会导致出水在线数据异常，完成比对工作后恢复正常。) | -- | -- | 50195.804 | -- | -- | 4.107 | 6.626 | 7.941 | 6-9 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 20.57 | 40 | 1128.582 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 405.907 | 0.512 | 5 | 33.273 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 5.508 | 9.008 | 15 | 478.296 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 195.74 | 0.199 | 0.5 | 11.029 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 4.005 | 22.859 | 24.665 | 24.925 | -- | --
2024-11-27 | -- | -- | 57327.46 | -- | -- | 6.36 | 6.494 | 6.609 | 6-9 | -- | -- | 16.555 | 40 | 957.25 | -- | -- | -- | -- | 0.486 | 5 | 27.386 | -- | -- | -- | -- | 8.129 | 15 | 461.427 | -- | -- | -- | -- | 0.198 | 0.5 | 11.579 | -- | -- | -- | -- | 23.651 | 24.11 | 24.525 | -- | --
2024-11-28 | -- | -- | 58713.789 | -- | -- | 6.316 | 6.467 | 6.573 | 6-9 | -- | -- | 18.767 | 40 | 1114.716 | -- | -- | -- | -- | 0.551 | 5 | 31.421 | -- | -- | -- | -- | 8.333 | 15 | 484.709 | -- | -- | -- | -- | 0.212 | 0.5 | 12.622 | -- | -- | -- | -- | 22.93 | 23.408 | 23.741 | -- | --
2024-11-29 | -- | -- | 49099 | -- | -- | 6.199 | 6.549 | 7.416 | 6-9 | -- | -- | 21.982 | 40 | 1087.958 | -- | -- | -- | -- | 0.437 | 5 | 16.133 | -- | -- | -- | -- | 7.465 | 15 | 351.422 | -- | -- | -- | -- | 0.2 | 0.5 | 9.94 | -- | -- | -- | -- | 22.185 | 22.797 | 23.059 | -- | --
2024-11-30 | -- | -- | 38039.878 | -- | -- | 6.573 | 6.615 | 6.673 | 6-9 | -- | -- | 27.347 | 40 | 1035.094 | -- | -- | -- | -- | 0.524 | 5 | 20.163 | -- | -- | -- | -- | 7.209 | 15 | 275.133 | -- | -- | -- | -- | 0.208 | 0.5 | 7.979 | -- | -- | -- | -- | 22.205 | 22.527 | 22.879 | -- | --
2024-12-01([其他数据缺失或无效]：我司委托汕头市森蓝环保科技有限公司为海丰县城污水处理厂出水在线监控系统的运维单位。12月1日9:00至10:00出水在线COD监测仪在测量过程中因抽取到异物，导致数据异常，经第三方运维人员清洗并校正仪器后恢复正常。) | -- | -- | 38133.992 | -- | -- | 6.579 | 6.676 | 6.815 | 6-9 | -- | -- | 23.28 | 40 | 890.55 | -- | 故障 - 采样环节掺杂 | 21.632 | 763.975 | 0.47 | 5 | 17.463 | -- | -- | -- | -- | 5.587 | 15 | 209.305 | -- | -- | -- | -- | 0.199 | 0.5 | 7.662 | -- | -- | -- | -- | 22.028 | 22.482 | 22.875 | -- | --
2024-12-02([其他数据缺失或无效]：我司委托汕头市森蓝环保科技有限公司为海丰县城污水处理厂出水在线监控系统的运维单位。12月2日10:50至11:33出水在线COD监测仪在测量过程中因抽取到异物，导致数据异常，经第三方运维人员清洗并校正仪器后恢复正常。) | -- | -- | 19346.126 | -- | -- | 6.213 | 6.884 | 7.355 | 6-9 | -- | -- | 27.086 | 40 | 519.217 | -- | 故障 - 采样环节掺杂 | 26.772 | 511.769 | 0.325 | 5 | 6.584 | -- | -- | -- | -- | 5.022 | 15 | 96.298 | -- | -- | -- | -- | 0.168 | 0.5 | 3.3 | -- | -- | -- | -- | 20.609 | 22.315 | 23.059 | -- | --
2024-12-03 | -- | -- | 35506.308 | -- | -- | 6.047 | 6.856 | 7.996 | 6-9 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 20.367 | 40 | 737.505 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 297.678 | 0.461 | 5 | 16.298 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 7.515 | 5.44 | 15 | 196.608 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 87.922 | 0.181 | 0.5 | 6.484 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 2.806 | 22.365 | 23.01 | 23.447 | -- | --
2024-12-04 | -- | -- | 26347.187 | -- | -- | 6.747 | 6.82 | 6.918 | 6-9 | -- | -- | 25.289 | 40 | 665.186 | -- | -- | -- | -- | 0.398 | 5 | 10.454 | -- | -- | -- | -- | 6.331 | 15 | 166.457 | -- | -- | -- | -- | 0.15 | 0.5 | 3.978 | -- | -- | -- | -- | 23.044 | 23.475 | 23.918 | -- | --
2024-12-05 | -- | -- | 42092.425 | -- | -- | 6.679 | 6.793 | 6.907 | 6-9 | -- | -- | 16.409 | 40 | 710.072 | -- | -- | -- | -- | 0.408 | 5 | 16.459 | -- | -- | -- | -- | 6.014 | 15 | 245.482 | -- | -- | -- | -- | 0.153 | 0.5 | 6.715 | -- | -- | -- | -- | 23.494 | 23.805 | 24.165 | -- | --
2024-12-06 | -- | -- | 35305.191 | -- | -- | 6.715 | 6.785 | 6.828 | 6-9 | -- | -- | 20.222 | 40 | 734.106 | -- | -- | -- | -- | 0.456 | 5 | 14.411 | -- | -- | -- | -- | 7.773 | 15 | 277.809 | -- | -- | -- | -- | 0.143 | 0.5 | 5.297 | -- | -- | -- | -- | 23.514 | 23.853 | 24.235 | -- | --
2024-12-07([其他数据缺失或无效]：我司委托汕头市森蓝环保科技有限公司为海丰县城污水处理厂出水在线监控系统的运维单位。12月7日10:49至12:29出水在线COD监测仪在测量过程中因抽取到异物，导致数据异常，经第三方运维人员清洗并校正仪器后恢复正常。) | -- | -- | 32886.199 | -- | -- | 6.757 | 6.86 | 6.967 | 6-9 | -- | -- | 22.495 | 40 | 735.077 | -- | 故障 - 采样环节掺杂 | 20.833 | 617.037 | 0.428 | 5 | 12.919 | -- | -- | -- | -- | 6.22 | 15 | 198.268 | -- | -- | -- | -- | 0.225 | 0.5 | 7.338 | -- | -- | -- | -- | 23.588 | 23.895 | 24.349 | -- | --
2024-12-08 | -- | -- | 28977.82 | -- | -- | 6.819 | 6.954 | 7.063 | 6-9 | -- | -- | 20.202 | 40 | 607.89 | -- | -- | -- | -- | 0.339 | 5 | 8.906 | -- | -- | -- | -- | 5.67 | 15 | 166.181 | -- | -- | -- | -- | 0.185 | 0.5 | 5.307 | -- | -- | -- | -- | 23.365 | 23.609 | 23.886 | -- | --
2024-12-09 | -- | -- | 28614.687 | -- | -- | 6.898 | 7.007 | 7.073 | 6-9 | -- | -- | 26.996 | 40 | 802.395 | -- | -- | -- | -- | 0.335 | 5 | 9.18 | -- | -- | -- | -- | 5.81 | 15 | 164.593 | -- | -- | -- | -- | 0.177 | 0.5 | 5.099 | -- | -- | -- | -- | 22.989 | 23.291 | 23.565 | -- | --
2024-12-10 | -- | -- | 33918.289 | -- | -- | 6.838 | 6.947 | 7.038 | 6-9 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 25.746 | 40 | 880.843 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 1219.925 | 0.497 | 5 | 15.788 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 41.915 | 6.783 | 15 | 244.106 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 627.253 | 0.182 | 0.5 | 6.232 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 16.559 | 22.714 | 23.231 | 23.561 | -- | --
2024-12-11 | -- | -- | 29283.033 | -- | -- | 6.882 | 6.98 | 7.042 | 6-9 | -- | -- | 27.758 | 40 | 837.212 | -- | -- | -- | -- | 0.436 | 5 | 12.078 | -- | -- | -- | -- | 6.72 | 15 | 193.347 | -- | -- | -- | -- | 0.158 | 0.5 | 4.647 | -- | -- | -- | -- | 22.985 | 23.371 | 23.737 | -- | --
2024-12-12 | -- | -- | 34273.679 | -- | -- | 6.716 | 6.959 | 7.047 | 6-9 | -- | -- | 23.266 | 40 | 827.324 | -- | 故障 - 采样环节掺杂 | 22.224 | 648.707 | 0.384 | 5 | 11.716 | -- | -- | -- | -- | 6.335 | 15 | 207.892 | -- | -- | -- | -- | 0.149 | 0.5 | 4.975 | -- | -- | -- | -- | 22.875 | 23.267 | 23.561 | -- | --
2024-12-13 | -- | -- | 40632.632 | -- | -- | 6.742 | 6.951 | 7.074 | 6-9 | -- | -- | 24.075 | 40 | 1058.827 | -- | -- | -- | -- | 0.442 | 5 | 15.367 | -- | -- | -- | -- | 6.72 | 15 | 263.61 | -- | -- | -- | -- | 0.168 | 0.5 | 6.803 | -- | -- | -- | -- | 22.581 | 23.041 | 23.385 | -- | --
2024-12-14 | -- | -- | 51583.671 | -- | -- | 6.61 | 6.763 | 6.903 | 6-9 | -- | -- | 21.169 | 40 | 1079.687 | -- | -- | -- | -- | 0.532 | 5 | 26.529 | -- | -- | -- | -- | 8.706 | 15 | 451.054 | -- | -- | -- | -- | 0.203 | 0.5 | 10.459 | -- | -- | -- | -- | 21.562 | 22.143 | 22.703 | -- | --
2024-12-15([其他数据缺失或无效]：我司委托汕头市森蓝环保科技有限公司为海丰县城污水处理厂出水在线监控系统的运维单位。12月15日9:00出水在线COD监测仪在测量过程中因抽取到异物，导致数据异常，经第三方运维人员清洗并校正仪器后恢复正常。) | -- | -- | 13863.957 | -- | -- | 6.544 | 6.828 | 7.125 | 6-9 | -- | -- | 31.206 | 40 | 447.427 | -- | 故障 - 采样环节掺杂 | 32.11 | 438.581 | 0.448 | 5 | 5.72 | -- | -- | -- | -- | 7.056 | 15 | 91.716 | -- | -- | -- | -- | 0.195 | 0.5 | 2.683 | -- | -- | -- | -- | 20.688 | 21.079 | 21.601 | -- | --
2024-12-16 | -- | -- | 33476.722 | -- | -- | 6.003 | 6.916 | 7.98 | 6-9 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 28.888 | 40 | 963.772 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 1219.925 | 0.579 | 5 | 21.712 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 41.915 | 5.673 | 15 | 201.53 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 627.253 | 0.183 | 0.5 | 6.262 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 16.559 | 17.67 | 21.026 | 21.319 | -- | --
2024-12-17 | -- | -- | 37744.777 | -- | -- | 6.651 | 6.825 | 6.926 | 6-9 | -- | -- | 29.767 | 40 | 1154.666 | -- | -- | -- | 1219.925 | 0.749 | 5 | 25.548 | -- | -- | -- | 41.915 | 8.349 | 15 | 330.893 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 627.253 | 0.202 | 0.5 | 7.526 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 16.559 | 20.672 | 21.087 | 21.472 | -- | --
2024-12-18 | -- | -- | 49323.347 | -- | -- | 6.506 | 6.722 | 6.892 | 6-9 | -- | -- | 19.796 | 40 | 926.109 | -- | -- | -- | -- | 0.838 | 5 | 36.819 | -- | -- | -- | -- | 10.122 | 15 | 491.32 | -- | -- | -- | -- | 0.216 | 0.5 | 10.846 | -- | -- | -- | -- | 20.919 | 21.184 | 21.487 | -- | --
2024-12-19 | -- | -- | 34897.66 | -- | -- | 6.636 | 6.817 | 6.911 | 6-9 | -- | -- | 28.72 | 40 | 1000.692 | -- | -- | -- | -- | 1.052 | 5 | 32.207 | -- | -- | -- | -- | 8.859 | 15 | 300.359 | -- | -- | -- | -- | 0.231 | 0.5 | 7.968 | -- | -- | -- | -- | 20.743 | 21.014 | 21.315 | -- | --
2024-12-20 | -- | -- | 37335.183 | -- | -- | 6.719 | 6.883 | 6.983 | 6-9 | -- | -- | 27.895 | 40 | 1040.428 | -- | -- | -- | -- | 0.6 | 5 | 20.007 | -- | -- | -- | -- | 6.962 | 15 | 250.951 | -- | -- | -- | -- | 0.207 | 0.5 | 7.465 | -- | -- | -- | -- | 20.394 | 20.697 | 20.994 | -- | --
2024-12-21 | -- | -- | 27955.39 | -- | -- | 6.971 | 6.999 | 7.041 | 6-9 | -- | -- | 29.74 | 40 | 849.467 | -- | -- | -- | -- | 0.715 | 5 | 19.433 | -- | -- | -- | -- | 6.309 | 15 | 175.066 | -- | -- | -- | -- | 0.196 | 0.5 | 5.467 | -- | -- | -- | -- | 20.069 | 20.389 | 20.739 | -- | --
2024-12-22 | -- | -- | 35402.093 | -- | -- | 6.842 | 6.933 | 7.025 | 6-9 | -- | -- | 25.859 | 40 | 969.69 | -- | -- | -- | -- | 0.614 | 5 | 19.804 | -- | -- | -- | -- | 5.674 | 15 | 195.401 | -- | -- | -- | -- | 0.182 | 0.5 | 6.544 | -- | -- | -- | -- | 19.806 | 20.17 | 20.461 | -- | --
2024-12-23 | -- | -- | 33439.707 | -- | -- | 6.821 | 6.94 | 7.024 | 6-9 | -- | -- | 26.134 | 40 | 919.028 | -- | -- | -- | -- | 0.735 | 5 | 23.418 | -- | -- | -- | -- | 7.703 | 15 | 259.177 | -- | -- | -- | -- | 0.233 | 0.5 | 7.711 | -- | -- | -- | -- | 19.978 | 20.22 | 20.312 | -- | --
2024-12-24([其他数据缺失或无效]：我司委托汕头市森蓝环保科技有限公司为海丰县城污水处理厂出水在线监控系统的运维单位。12月24日10:00第三方运维公司人员对出水在线仪器进行月度标样比对检测和核查标液，期间会导致出水在线数据异常，完成比对工作后恢复正常。) | -- | -- | 41414.773 | -- | -- | 4.1092 | 6.822 | 7.883 | 6-9 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 25.398 | 40 | 1108.016 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 1219.925 | 1.115 | 5 | 46.632 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 36.819 | 8.797 | 15 | 379.854 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 491.32 | 0.283 | 0.5 | 11.831 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 14.491 | 18.132 | 20.294 | 20.629 | -- | --
2024-12-25 | -- | -- | 40330.078 | -- | -- | 6.599 | 6.763 | 6.856 | 6-9 | -- | -- | 23.947 | 40 | 1047.427 | -- | -- | -- | -- | 1.139 | 5 | 40.888 | -- | -- | -- | -- | 8.218 | 15 | 320.646 | -- | -- | -- | -- | 0.273 | 0.5 | 10.541 | -- | -- | -- | -- | 20.225 | 20.512 | 20.798 | -- | --
2024-12-26 | -- | -- | 42819.703 | -- | -- | 6.455 | 6.627 | 6.77 | 6-9 | -- | -- | 18.568 | 40 | 847.088 | -- | -- | -- | -- | 0.469 | 5 | 14.614 | -- | -- | -- | -- | 7.695 | 15 | 315.197 | -- | -- | -- | -- | 0.189 | 0.5 | 7.792 | -- | -- | -- | -- | 20.559 | 20.886 | 21.295 | -- | --
2024-12-27 | -- | -- | 45600.082 | -- | -- | 6.429 | 6.556 | 6.707 | 6-9 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 14.958 | 40 | 702.387 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 14.795 | 409.041 | 0.423 | 5 | 17.703 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 0.399 | 10.945 | 8.136 | 15 | 356.089 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 8.098 | 223.807 | 0.137 | 0.5 | 6.258 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 0.136 | 3.781 | 20.896 | 21.245 | 21.585 | -- | --
2024-12-28 | -- | -- | 49776.375 | -- | -- | 6.302 | 6.559 | 6.779 | 6-9 | -- | -- | 15.638 | 40 | 785.512 | -- | -- | -- | -- | 0.266 | 5 | 10.886 | -- | -- | -- | -- | 6.647 | 15 | 300.738 | -- | -- | -- | -- | 0.136 | 0.5 | 6.88 | -- | -- | -- | -- | 20.915 | 21.21 | 21.484 | -- | --
2024-12-29 | -- | -- | 42563.429 | -- | -- | 6.481 | 6.605 | 6.78 | 6-9 | -- | -- | 19.124 | 40 | 820.466 | -- | -- | -- | -- | 0.465 | 5 | 14.129 | -- | -- | -- | -- | 6.338 | 15 | 247.167 | -- | -- | -- | -- | 0.142 | 0.5 | 6.085 | -- | -- | -- | -- | 20.578 | 20.877 | 21.241 | -- | --
2024-12-30 | -- | -- | 47848.964 | -- | -- | 6.353 | 6.595 | 6.783 | 6-9 | -- | -- | 20.995 | 40 | 1017.887 | -- | -- | -- | -- | 0.423 | 5 | 15.642 | -- | -- | -- | -- | 6.205 | 15 | 278.835 | -- | -- | -- | -- | 0.154 | 0.5 | 7.49 | -- | -- | -- | -- | 20.245 | 20.632 | 20.99 | -- | --
2024-12-31 | -- | -- | 47304.671 | -- | -- | 4.9805 | 6.55 | 7.943 | 6-9 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 23.43 | 40 | 1078.566 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 1114.716 | 0.579 | 5 | 29.636 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 40.888 | 8.216 | 15 | 394.792 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 491.32 | 0.212 | 0.5 | 10.361 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 12.622 | 19.159 | 20.657 | 21.088 | -- | --