附件：

2020年海丰县定配眼镜产品质量专项监督抽查未发现不合格情况的

企业名单

| 序号 | 被抽查单位 （标称生产企业名称） | 产品名称 | 商标 （标称） | 型号规格 | 生产日期 或批号 | 承检机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海丰县海城东方眼镜行 | 定配眼镜 | / | L:-2.25DS/-1.00DC×150° R:-3.00DS/-1.75DC×60° PD:60mm | 2020.5.21 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 |
| 2 | 海丰县海城明亮眼镜中心 | 定配眼镜 | / | L:-2.25DS/-1.00DC×150° R:-3.00DS/-1.75DC×60° PD:60mm | 2020.5.21 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 |
| 3 | 海丰县城三角站新方圆眼镜商行 | 定配眼镜 | / | L:-2.25DS/-1.00DC×150° R:-3.00DS/-1.75DC×60° PD:60mm | 2020.5.21 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 |
| 4 | 海丰县城商业街新方圆眼镜商行 | 定配眼镜 | / | L:-2.25DS/-1.00DC×150° R:-3.00DS/-1.75DC×60° PD:60mm | 2020.5.21 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 |
| 5 | 海丰县海城红城眼镜行 | 定配眼镜 | / | L:-2.25DS/-1.00DC×150° R:-3.00DS/-1.75DC×60° PD:60mm | 2020.5.21 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 |
| 6 | 海丰县海城时新眼镜中心 | 定配眼镜 | / | L:-2.25DS/-1.00DC×90° R:-3.00DS/-1.50DC×90° PD:60mm | 2020.5.21 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 |
| 7 | 海丰县亮惠眼镜店 | 定配眼镜 | / | L:-2.25DS/-1.00DC×150° R:-3.00DS/+1.75DC×60° PD:60mm | 2020.5.21 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 |
| 8 | 海丰县公平镇老康眼镜行 | 定配眼镜 | / | L:-2.25DS/-1.00DC×150° R:-3.00DS/-1.75DC×60° PD:60mm | 2020.5.22 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 |
| 9 | 海丰县黄羌镇达明眼镜店 | 定配眼镜 | / | L:-2.25DS/-1.00DC×150° R:-3.00DS/-1.50DC×60° PD:60mm | 2020.5.22 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 |
| 10 | 海丰县公平镇康明眼镜行 | 定配眼镜 | / | L:-2.25DS/-1.00DC×150° R:-3.00DS/-1.50DC×60° PD:60mm | 2020.5.22 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 |
| 11 | 海丰县梅陇新东成眼镜店 | 定配眼镜 | / | L:-3.00DS/-1.75DC×60° R:-2.25DS/-1.00DC×150°PD:60mm | 2020.5.25 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 |
| 12 | 海丰县城东百信眼镜店 | 定配眼镜 | / | L:-2.25DS/-1.00DC×150° R:-3.00DS/+1.75DC×60° PD:60mm | 2020.5.25 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 |
| 13 | 海丰县艺康眼镜行 | 定配眼镜 | / | L:-2.25DS/-1.00DC×150° R:-3.00DS/-1.75DC×60° PD:60mm | 2020.5.25 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 |
| 14 | 海丰县城东佳明眼镜店 | 定配眼镜 | / | L:-2.25DS/-1.00DC×150° R:-3.00DS/-1.75DC×60° PD:60mm | 2020.5.25 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 |
| 15 | 海丰县城东爱目眼镜店 | 定配眼镜 | / | L:-2.25DS/-1.00DC×150° R:-3.00DS/-1.75DC×60° PD:60mm | 2020.5.25 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 |
| 16 | 海丰县世纪欧美视光中心 | 定配眼镜 | / | L:-2.25DS/-1.00DC×150° R:-3.00DS/-1.75DC×60° PD:60mm | 2020.5.25 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 |